Product Code: 101531610 Connected spare parts cards:

Spare parts card N° Product Code Description Qt Price € Varying 1 7005189 Condensatore - Capacitor 1 0 2 0360341 Vite - Screw 4 0 3 0290241 Vite - Screw 3 0 4 7105208 Coperchio portacondensatore - Cover capacitor box 1 0 5 7105207 Base portacondensatore - Capacitor box base 1 0 6 0290241 Vite - Screw 2 0 7 7002011 Fermacavo - Cable locker 1 0 8 7103831 Passacavo - Cable holder 1 0 9 0360341 Vite - Screw 1 0 10 3000009 Morsettiera - Terminal box 1 0 11 7104341 Tirante - Screw 4 0 12 7004201 Copriventola - Fan cover 1 0 13 7004200 Ventola - Fan 1 0 14 7104430 Scudo - Shield 1 0 15 1000390 Anello compensazione - Spring washer 1 0 16 7104411 Statore - Stator 1 0 17 1440180 Cuscinetto - Ball bearing 1 0 18 7105082 Rotore - Rotor 1 0 19 1440110 Cuscinetto - Ball bearing 1 0 20 7105810 Tappo - Cap 2 0 21 7105086 Corpo pompa inox - Stainless steel pump body 1 0 23 0160812 Vite - Screw 8 0 24 1310577 Anello OR - O-ring 1 0 25 7105088 Ugello venturi - Venturi nozzle 1 0 26 7105085 Diffusore - Diffuser disk 1 0 27 7105091 Girante - Impeller 1 0 28 3090479 Tenuta meccanica - Mechanical seal 1 0 29 3090809 Tenuta meccanica - Mechanical seal 1 0 30 1311537 Anello OR - O-ring 1 0 31 7107400 Flangia portatenuta - Flange 1 0 32 7103833 Anello paragoccia - Packing 1 0 33 7107402 Supporto - Support 1 0 34 0640052 Dado - Nut 8 0